| Общие сведения об объекте энергетического обследования |
| --- |
| Открытое акционерное общество “Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения ”Малахит” |
| (полное наименование организации) |
| 2. Юридический адрес | 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18 |
| 3. Фактический адрес | 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18 |
| 10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое |
| хозяйство | Буланов Андрей Николаевич, начальник энергомеханического отдела, 371-55-61 |

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы | Отчетный (базовый) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м |  |  |  |  | 14 |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: |  |  |  |  |  |  |
| - разрешенная установленная | тыс. кВт |  |  |  |  | 2555 |
| - среднегодовая заявленная | тыс. кВт |  |  |  |  | 1300 |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел. |  |  |  |  | 1300 |

Сведения о производственных площадках организации

| N п/п | Наименование подразделения | Фактический адрес | Среднегодовая численность работников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО “СПМБМ ”Малахит” | 196135, Санкт-Петербург, улица Фрунзе, дом 18 | 1278 |
| 2 | СЭПБ (производственная база) | С-Пб., Московское шоссе. дом 29, корп.2 | 22 |

Сведения об оснащенности приборами учета

| N | Наименование показателя | Коли- | Тип прибора | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | чество, шт. | марка | класс точности | чание |
| 1. | Электрической энергии |
| 1.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны | 10 | EAOSRAL-B-4 | 1 |  |
|  | собственного производства | - | - | - |  |
|  | потребляемой | - | - | - |  |
|  | отданной на сторону | - | - | - |  |
| 2. | Тепловой энергии |
| 2.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны | 2 | КМ 5-4, ППС-80 |  |  |
|  | собственного производства | 1 |  |  |  |
|  | потребляемой | - |  |  |  |
| 4. | Газа |
| 4.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: | 1 |  |  |
|  | полученного со стороны | 1 |  |  |  |
| 5. | Воды |
| 5.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |
|  | полученной со стороны | 4 |  |  |  |

Сведения о потреблении энергетических ресурсов  и его изменениях

| N | Наименование | Единица | Предшествующие годы | Отчетный | Приме- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | энергоносителя | измерения (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  | (базовый) год | чание |
| 1. Объем потребления: |
| 1.1. | Электрической энергии | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 2200 |  |
| 1.2. | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 6730 |  |
| 1.3. | Твердого топлива | т, куб.м |  |  |  |  | - |  |
| 1.4. | Жидкого топлива | т, куб.м |  |  |  |  | - |  |
| 1.6. | Природного газа (кроме моторного топлива) | тыс.куб.м |  |  |  |  | 804 |  |
| 1.7. | Воды | тыс.куб.м |  |  |  |  | 14 |  |

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

| (в тыс.кВт.ч) |
| --- |
| N п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы | Отчетный (базовый) | Прогноз на последующие годы |
|  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |
| 1. | Приход |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 1.1. | Сторонний источник |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 1.2. | Собственный источник |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 2.1. | Технологический расход |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 2.2. | Расход на собственные нужды |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 2.3. | Субабоненты (сторонние потребители) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

| (в Гкал) |
| --- |
| N п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы | Отчетный (базовый) | Прогноз на последующие годы |
|  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственная котельная |  |  |  |  | 6360 |  |  |  |  |
| 1.2. | Сторонний источник |  |  |  |  | 4880 |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход |  |  |  |  | 11240 |  |  |  |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные |  |  |  |  | 6330 |  |  |  |  |
| 2.3. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 2.4. | Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  | 4510 |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход |  |  |  |  | 11240 |  |  |  |  |

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

| Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуа- тацию | Ограждающие конструкции | Факти- ческий и физиче- ский износ здания, | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м C°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наиме- нование конструк- ции | краткая характе- ристика | строения, сооруже- ния, % | факти- ческая | расчетно- норма- тивная |
| АБК | 1964 | Стены | кирпич | 10-15 |  |  |
| Комплекс зданий 2-7 этажей |  | Окна | Дерево, металопластик | 70 |  |  |
| 25000 м2 |  | Крыша | Изопласт | 40 |  |  |
| Столовая | 1986 | Стены | ж/б панели | 10-15 |  |  |
| 5 этажей 5000 м2 |  | Окна | Дерево, металопластик | 70 |  |  |
|  |  | Крыша | Изопласт | 40 |  |  |
| СЭПБ | 1997 | Стены | ж/б панели | 10 |  |  |
| 2-3 этажа |  | Окна | Дерево | 40 |  |  |
|  |  | Крыша | Изопласт | 40 |  |  |

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии

| N п/п | Класс напряжения | Динамика изменения показателей по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | отчетный | предыдущие годы |
|  |  | (базовый) год |  |  |  |  |
| 1. | Воздушные линии |
| 1.14. | 6 кВ | 10 м |  |  |  |  |
| 1.20. | Всего по воздушным линиям | 10 м |  |  |  |  |
| 2. | Кабельные линии |
| 2.7. | 6 кВ | 10 м |  |  |  |  |
| 2.11. | 500 Вольт и ниже | 12500 м |  |  |  |  |
| 2.12. | Итого ниже 6 кВ | 12500 м |  |  |  |  |
| 2.13. | Всего по кабельным линиям | 12510 м |  |  |  |  |

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов

| N | Единичная | Высшее | Динамика изменения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | мощность, кВА | напряжение, кВ | отчетный (базовый) год | предыдущие годы |
|  |  |  | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА |
| 1. | До 2500 | 3-20 | 8 (6- на балансе Каб. сети) | 4540 |  |  |  |  |  |  |  |  |