Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание по лоту 1

«Поставка ЗИП к ящикам сопротивлений для корабля проекта 11430»

1. Поставщику надлежит осуществить поставку ЗИП к ящикам сопротивлений для корабля проекта 11430.

2. Перечень и технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование | Обозначение | НТД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 партия - ЗИП базовый | 2 партия - ЗИП длительной эксплуатации |
| 1 | БЛОКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СД |  |  | --- | --- |
| 1.1 | БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СД-110-4М | 2БС.755.021-15 | ТУ 16-527.183-72 | --- | 1 |
| 1.2 | ВТУЛКА | 8БС.211.009 |  | 1 | 1 |
| 1.3 | ВТУЛКА ФАРФОРОВАЯ ПР 501 | 8БС.724.017 |  | 1 | 1 |
| 1.4 | ПРУЖИНА | 8БС.281.014 |  | 1 | 1 |
| 1.5 | СПИРАЛЬ С-10 | 8БС.598.001 |  | 1 | 1 |
| 1.6 | СПИРАЛЬ С-20 | 8БС.598.002 |  | 2 | 2 |
| 2 | БЛОКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ СД3-02, СД3-02А |  |  | --- | --- |
| 2.1 | БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СД3-02 РОС15195 | 2БС.730.016-06 | ТУ 16-527.183-72 | --- | 1 |
| 2.2. | РЕЗИСТОР ЦФ146/42-3,3 ОМ | 2БС.739.009-017 |  | 1 | 1 |
| 2.3 | БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СД3-02А РОС15207 | 2БС.730.016-07 | ТУ 16-527.183-72 | --- | 1 |
| 2.4 | РЕЗИСТОР ЦФ146/82-35 ОМ | 2БС.739.009-05 |  | 1 | 1 |
| 2.5 | БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СД3-02 РОС15189 | 2БС.730.016-06 | ТУ 16-527.183-72 | --- | 1 |
| 2.6 | РЕЗИСТОР ЦФ146/82-22,6 | 2БС.739.009-06 |  | 1 | 1 |
| 2.7 | БЛОК СОПРОТИВЛЕНИЙ СД3-02АРОС15191 | ИАЕГ.434311.004-06 | ТУ 16-527.183-72 | --- | 1 |
| 2.8 | РЕЗИСТОР ЦФ146/42-10,5 ОМ | 2БС.739.009-23 |  | 3 | 1 |
| 3 | ЯЩИК СОПРОТИВЛЕНИЙ (2ШТ.) СБ-2 ОМ5 | ИРАК.434321.004-17 |  | --- | 1 |
| 3.1 | БУСЫ ФАРФОРОВЫЕ БФЦ-6/10 У3 |  | ИМБШ.757510.001ТУ | 15 | 15 |
| 3.2 | ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ | 8ТД.710.229 |  | 40 | 40 |
| 3.3 | ЭЛЕМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 6ТД.661.002-2 |  | 1 | 1 |
| 4 | ЯЩИК СОПРОТИВЛЕНИЙ (4ШТ) СКФ-31-3 ОМ5 |  |  | --- | --- |
| 4.1 | ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ | 8ТД.710.229 |  | 120 | 40 |
| 4.2 | ИЗОЛЯТОР С ГЛАЗУРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПФ-76/8 У1ХЛ2 | ИМБШ.757541.001-001 |  | 30 | 10 |
| 4.3 | ИЗОЛЯТОР С ГЛАЗУРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПФ-76/10 У1ХЛ2 | ИМБШ.757541.001-001-02 |  | 30 | 10 |
| 4.4 | РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ С5-35В-100-100,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 6 | 2 |
| 4.5 | РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ С5-35В-100-680,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 3 | 1 |

3. Начальная (предельная) цена закупки (лота) – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4. Порядок формирования стоимости поставляемой продукции: Общая стоимость продукции включает в себя стоимость изготовления продукции (в объеме ТУ на поставку, без одиночного комплекта ЗИП), ее транспортировки по адресу в соответствии с согласованными отгрузочными реквизитами, тары, упаковки, маркировки, заводских сертификатов, технической документации, налоги и иные обязательные платежи.

5. Комплектность, качество и технические характеристики продукции и её комплектующих,  форма, порядок расчета и доставка продукции выполняются в соответствии с требованиями проекта договора на поставку продукции (приложение №2 к Информационной карте).

6. Сроки поставки: сентябрь 2011 года.