Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание по лоту 1

«Поставка ЗИП для ящиков соединительных типа ЭЯ»

1. Поставщику надлежит осуществить поставку ЗИП для ящиков соединительных типа ЭЯ для корабля проекта 11430.

2. Перечень и технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 партия - ЗИП базовый | 2 партия - ЗИП длительной эксплуатации |
| 1 | ЯЩИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЯ32Б1-VIII-2/П | ИДАЕ.468353.011-03 | --- | 1 |
| 2 | ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | КК3.660.025Сп | 2 | --- |
| 3 | ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | КК3.660.026Сп | 2 | --- |
| 4 | ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | КК3.660.027Сп | 2 | --- |
| 5 | ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | КК3.660.028Сп | 2 | --- |
| 6 | ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | КК3.660.029Сп | 8 | --- |
| 7 | ПЛАТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | КК3.660.030Сп | 8 | --- |
| 8 | ПЛАТА КЛЕММНАЯ ПС-6-2 | НК3.660.008 | 23 | 9 |
| 9 | ПЛАТА КЛЕММНАЯ ПС-6-3 | НК3.660.009 | 5 | 2 |
| 10 | ПЛАТА КЛЕММНАЯ ПС-6-6 | НК3.660.010 | 98 | 26 |
| 11 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНО-37-1 | НК4.811.000 | 681 | 234 |
| 12 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНО-37-3 | НК4.811.002 | 361 | 154 |
| 13 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-37-0,5 | НК4.811.005 | 54 | 16 |
| 14 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНО-37-2 |  | 732 | 286 |

3. Начальная (предельная) цена закупки (лота) – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

4. Порядок формирования стоимости поставляемой продукции: Общая стоимость продукции включает в себя стоимость изготовления продукции (в объеме ТУ на поставку, без одиночного комплекта ЗИП), ее транспортировки по адресу в соответствии с согласованными отгрузочными реквизитами, тары, упаковки, маркировки, заводских сертификатов, технической документации, налоги и иные обязательные платежи.

5. Комплектность, качество и технические характеристики продукции и её комплектующих,  форма, порядок расчета и доставка продукции выполняются в соответствии с требованиями проекта договора на поставку продукции (приложение №2 к Информационной карте).

6. Сроки поставки: сентябрь 2011 года.