Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание по лоту 1

«Поставка ЗИП для контроллеров»

1. Поставщику надлежит осуществить поставку ЗИП для контроллеров для корабля проекта 11430.

2. Перечень и технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование | Обозначение | НТД | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 партия - ЗИП базовый | 2 партия - ЗИП длительной эксплуатации |
| 1 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ К ЛИФТУ ЛГ100С |  |  | --- | --- |
| 1.1 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ БТ-32 | ИРАК.656345.025-06 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 1.2 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-132 ТМ3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 1.3 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ БТ-32 |  |  | --- | --- |
| 1.3.1 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2211-9 127В | ИУЕА.644126.8767Д |  | --- | --- |
| 1.3.1.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.024 |  | 1 | 1 |
| 1.3.1.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.071 |  | 1 | 1 |
| 1.3.1.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.100 |  | 1 | 1 |
| 1.3.2 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2212-15 127В | ИУЕА.644226.8769Д |  | --- | --- |
| 1.3.2.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.025 |  | 2 | 2 |
| 1.3.2.2 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.151 |  | 1 | 1 |
| 1.3.2.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.096 |  | 6 | 6 |
| 1.3.3 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2312-16,(-18)127В | ИКЕА.644236.8778Д |  | --- | --- |
| 1.3.3.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.025 |  | 2 | 2 |
| 1.3.3.2 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.151 |  | 2 | 2 |
| 1.3.3.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.096 |  | 2 | 2 |
| 1.3.4 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ22 220В | ИУЕА.647110.8826Д |  | --- | --- |
| 1.3.4.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007 |  | 1 | 1 |
| 1.3.4.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.019-03 |  | 1 | 1 |
| 1.3.4.3 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 1 | 1 |
| 1.3.5 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ23 24В | ИУЕА.647110.8827Д |  | --- | --- |
| 1.3.5.1 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 1 | 1 |
| 1.3.5.2 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007-02 |  | 1 | 1 |
| 1.3.5.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.018 |  | 1 | 1 |
| 2 | КОНТРОЛЛЕРЫ МАГНИТНЫЕ К ШПИЛЮ Ш7Д |  |  | --- | --- |
| 2.1 | КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР КВ-0855 ОМ1 | ИРАК.643121.007 | ИРАК.643121.005ТУ | --- | 1 |
| 2.2 | ПРОКЛАДКА | 8ТД.371.060 |  | --- | 1 |
| 2.3 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-180,0 КОМ+-10% А-Д-В |  | ОЖ0.467.093ТУ | --- | 1 |
| 2.4 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-220,0 КОМ+-10% А-Д-В |  | ОЖ0.467.093ТУ | --- | 1 |
| 2.5 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-360,0 КОМ+-10% А-Д-В |  | ОЖ0.467.093ТУ | --- | 1 |
| 2.6 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ | 8ТД.371.089 |  | --- | 1 |
| 2.7 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ | 8ТД.766.011 |  | --- | 1 |
| 2.8 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРУ КВ-0855 ОМ1 |  |  | --- | --- |
| 2.8.1 | УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЕ ЭУ5Т3 | ДЖТИ.685112.009-01 |  | 5 | 5 |
| 2.8.2 | ПРУЖИНА ВОЗВРАТА МЕХАНИЗМА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 8ТД.281.168 |  | 1 | 1 |
| 2.8.3 | ПРУЖИНА ФИКСАТОРА | 8ТД.281.253 |  | 2 | 2 |
| 2.8.4 | РОЛИК ФИКСАТОРА | 5ТД.221.010 |  | 1 | 1 |
| 2.8.5 | ОСЬ РОЛИКА ФИКСАТОРА | 8ТД.205.206-2 |  | 1 | 1 |
| 2.8.6 | ИНДИКАТОР СИГНАЛЬНЫЙ ТН-0,5 |  | ОД0.337.051ТУ | 1 | 1 |
| 2.9 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ БТ-94А ОМ5 | ИРАК.656335.009-01.02 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 2.10 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-138 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 2.11 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-151 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 2.12 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-136 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 2.13 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-139 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 2.14 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ БТ-94А ОМ5 ИСП.01.02 | ИУЕА.656431.8733Д |  | --- | --- |
| 2.14.1 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПВД1-6,3А 380В |  | ТУ 16-646.004-85 | 6 | 6 |
| 2.14.2 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-1,0 КОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 1 | 1 |
| 2.15 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2211-9 380В | ИУЕА.644126.8768Д |  | --- | --- |
| 2.15.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.024 |  | 2 | 2 |
| 2.15.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.071-01 |  | 4 | 4 |
| 2.15.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.102 |  | 1 | 1 |
| 2.15.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 8БС.551.018 |  | 2 | 2 |
| 2.15.5 | МОСТИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛИНОВОГО КОНТАКТА | 5БС.553.005-01 |  | 1 | 1 |
| 2.15.6 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МОСТИКОВЫЙ РАЗМЫКАЮЩИЙ | 5БС.551.066-01 |  | 1 | 1 |
| 2.16 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ232 175-320В | ИУЕА.647110.8841Д |  | --- | --- |
| 2.16.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 1 | 1 |
| 2.16.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.015-05 |  | 1 | 1 |
| 2.17 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2334-32 | ИУЕА.644436.8794Д |  | --- | --- |
| 2.17.1 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.075 |  | 1 | 1 |
| 2.17.2 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 2.17.3 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.027 |  | 1 | 1 |
| 2.17.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.141 |  | 1 | 1 |
| 2.18 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2214-15 | ИУЕА.644426.8771Д |  | --- | --- |
| 2.18.1 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.075 |  | 1 | 1 |
| 2.18.2 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.027 |  | 1 | 1 |
| 2.18.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.141 |  | 4 | 4 |
| 2.19 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2333-32 | ИУЕА.644336.8792Д |  | --- | --- |
| 2.19.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.026 |  | 3 | 3 |
| 2.19.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.076 |  | 4 | 4 |
| 2.19.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.148 |  | 1 | 1 |
| 2.20 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ21 175-320В | ИУЕА.647110.8821Д |  | --- | --- |
| 2.20.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007 |  | 1 | 1 |
| 2.20.2 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 3 | 3 |
| 2.20.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.019-05 |  | 1 | 1 |
| 3 | КОНТРОЛЛЕРЫ МАГНИТНЫЕ К ЯКОРНОМУ УСТРОЙСТВУ ЯУА67 |  |  | --- | --- |
| 3.1 | КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР КВ-0555 ОМ1 |  | ИРАК.643121.005ТУ | --- | 1 |
| 3.2 | ПРОКЛАДКА | 8ТД.371.060 |  | --- | 1 |
| 3.3 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-180,0 КОМ+-10% А-Д-В |  | ОЖ0.467.093ТУ | --- | 1 |
| 3.4 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-220,0 КОМ+-10% А-Д-В |  | ОЖ0.467.093ТУ | --- | 1 |
| 3.5 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-360,0 КОМ+-10% А-Д-В |  | ОЖ0.467.093ТУ | --- | 1 |
| 3.6 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ | 8ТД.371.089 |  | --- | 1 |
| 3.7 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ | 8ТД.766.011 |  | --- | 1 |
| 3.8 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРУ КВ-0855 ОМ1 |  |  | --- | --- |
| 3.8.1 | УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЕ ЭУ5Т3 | ДЖТИ.685112.009-01 |  | 5 | 5 |
| 3.8.2 | ПРУЖИНА ВОЗВРАТА МЕХАНИЗМА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 8ТД.281.168 |  | 1 | 1 |
| 3.8.3 | ПРУЖИНА ФИКСАТОРА | 8ТД.281.253 |  | 2 | 2 |
| 3.8.4 | РОЛИК ФИКСАТОРА | 5ТД.221.010 |  | 1 | 1 |
| 3.8.5 | ОСЬ РОЛИКА ФИКСАТОРА | 8ТД.205.206-2 |  | 1 | 1 |
| 3.8.6 | ИНДИКАТОР СИГНАЛЬНЫЙ ТН-0,5 |  | ОД0.337.051ТУ | 1 | 1 |
| 3.9 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ БТ-21 ОМ5 | ИРАК.656335.027-02 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 3.10 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ БТ-21 ОМ5 | ИУЕА.656331.8732Д |  | --- | --- |
| 3.10.1 | СТОЛБ Д1009А |  | ТР3.362.016ТУ | 1 | 1 |
| 3.10.2 | КОНДЕНСАТОР ОМБГ-2-1000В-1,0МКФ+-10% |  | ОЖ0.462.107ТУ | 1 | 1 |
| 3.10.3 | РЕЗИСТОР С5-35В-25-680,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 1 | 1 |
| 3.10.4 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-620,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 1 | 1 |
| 3.11 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ222 175-320В | ИУЕА.647110.8870Д |  | --- | --- |
| 3.11.1 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741127.006 |  | 1 | 1 |
| 3.11.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.014-04 |  | 1 | 1 |
| 3.11.3 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 1 | 1 |
| 3.12 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ232 175-320В | ИУЕА.647110.8841Д |  | --- | --- |
| 3.12.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 1 | 1 |
| 3.12.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.015-05 |  | 1 | 1 |
| 3.13 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ БТ-94А ОМ5 | ИРАК.656425.009-04 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 3.14 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-138 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.15 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-142 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.16 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-151 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.17 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-152 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.18 | КОМПЛЕКТ ЗИП К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ БТ-94А ОМ5 | ИУЕА.656431.8735Д |  | --- | --- |
| 3.18.1 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2211-9 380В | ИУЕА.644126.8768Д |  | --- | --- |
| 3.18.1.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.024 |  | 2 | 2 |
| 3.18.1.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.071-01 |  | 4 | 4 |
| 3.18.1.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.102 |  | 1 | 1 |
| 3.18.1.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 8БС.551.018 |  | 2 | 2 |
| 3.18.1.5 | МОСТИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛИНОВОГО КОНТАКТА | 5БС.553.005-01 |  | 1 | 1 |
| 3.18.1.6 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МОСТИКОВЫЙ РАЗМЫКАЮЩИЙ | 5БС.551.066-01 |  | 1 | 1 |
| 3.18.2 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2312-17 | ИУЕА.644236.8780Д |  | --- | --- |
| 3.18.2.1 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 3.18.2.2 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.025 |  | 1 | 1 |
| 3.18.2.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.153 |  | 1 | 1 |
| 3.18.2.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.096 |  | 1 | 1 |
| 3.18.3 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2314-18 | ИУЕА.644436.8785Д |  | --- | --- |
| 3.18.3.1 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.075 |  | 1 | 1 |
| 3.18.3.2 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 3.18.3.3 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.027 |  | 1 | 1 |
| 3.18.3.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.141 |  | 1 | 1 |
| 3.18.4 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2334-32 | ИУЕА.644436.8794Д |  | --- | --- |
| 3.18.4.1 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.075 |  | 1 | 1 |
| 3.18.4.2 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 3.18.4.3 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.027 |  | 1 | 1 |
| 3.18.4.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.141 |  | 1 | 1 |
| 3.18.5 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2333-29 | ИУЕА.644336.8791Д |  | --- | --- |
| 3.18.5.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.026 |  | 1 | 1 |
| 3.18.5.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.070 |  | 1 | 1 |
| 3.18.5.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.078-01 |  | 1 | 1 |
| 3.18.5.4 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.065-01 |  | 1 | 1 |
| 3.18.5.5 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.069-01 |  | 1 | 1 |
| 3.18.5.6 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.148-03 |  | 1 | 1 |
| 3.19 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ БТ-94А ОМ5 | ИРАК.656335.009-03 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 3.20 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-138 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.21 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-142 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.22 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-151 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.23 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-152 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 3.24 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ БТ-94А ОМ5 ИСП.09.03 | ИУЕА.656431.8734Д |  | --- | --- |
| 3.24.1 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2211-9 380В | ИУЕА.644126.8768Д |  | --- | --- |
| 3.24.1.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.024 |  | 2 | 2 |
| 3.24.1.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.071-01 |  | 4 | 4 |
| 3.24.1.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.102 |  | 1 | 1 |
| 3.24.1.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 8БС.551.018 |  | 2 | 2 |
| 3.24.1.5 | МОСТИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛИНОВОГО КОНТАКТА | 5БС.553.005-01 |  | 1 | 1 |
| 3.24.1.6 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МОСТИКОВЫЙ РАЗМЫКАЮЩИЙ | 5БС.551.066-01 |  | 1 | 1 |
| 3.24.2 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2314-18 | ИУЕА.644436.8785Д |  | --- | --- |
| 3.24.2.1 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.075 |  | 1 | 1 |
| 3.24.2.2 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 3.24.2.3 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.027 |  | 1 | 1 |
| 3.24.2.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.141 |  | 1 | 1 |
| 3.24.3 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2334-32 | ИУЕА.644436.8794Д |  | --- | --- |
| 3.24.3.1 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ | 5БС.520.075 |  | 1 | 1 |
| 3.24.3.2 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 3.24.3.3 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.027 |  | 1 | 1 |
| 3.24.3.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.141 |  | 1 | 1 |
| 3.24.4 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2332-32 | ИУЕА.644236.8787Д |  | --- | --- |
| 3.24.4.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.025 |  | 6 | 6 |
| 3.24.4.2 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.153 |  | 2 | 2 |
| 3.24.4.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.096 |  | 12 | 12 |
| 4 | КОНТРОЛЛЕРЫ МАГНИТНЫЕ К СПУ КАТЕРОВ |  |  | --- | --- |
| 4.1 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ ВП-71 ОМ1 | 6ТД.363.253 | ТУ 16-536.499-76 | --- | 1 |
| 4.2 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ ВП-71 ОМ1 | ИУЕА.656361.8736Д |  | --- | --- |
| 4.2.1 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПВД1-6,3А 380В |  | ТУ 16-646.004-85 | 24 | 24 |
| 4.2.2 | РЕЗИСТОР С5-36В-25-10,0 ОМ+-5% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.3 | СТОЛБ Д1009А |  | ТР3.362.016ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.4 | КОНДЕНСАТОР ОМБГ-2-1000В-1,0МКФ+-10% |  | ОЖ0.462.107ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.5 | РЕЗИСТОР С5-35В-25-680,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.6 | РЕЛЕ МКУ-48-С |  | РА0.450.002ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.7 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-27,0 КОМ+-5 % |  | ОЖ0.467.541ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.8 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-3,0 КОМ+-5 % |  | ОЖ0.467.541ТУ | 4 | 4 |
| 4.2.9 | РЕЗИСТОР С5-36В-50-1,5 КОМ+-5 % |  | ОЖ0.467.541ТУ | 4 | 4 |
| 4.3 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ21 110В | ИУЕА.647110.8819Д |  | --- | --- |
| 4.3.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007 |  | 4 | 4 |
| 4.3.2 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 4 | 4 |
| 4.3.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.019-02 |  | 4 | 4 |
| 4.4 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ222 220В | ИУЕА.647110.8835Д |  | --- | --- |
| 4.4.1 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741127.006 |  | 4 | 4 |
| 4.4.2 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 4 | 4 |
| 4.4.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.014-03 |  | 4 | 4 |
| 4.5 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ23 220В | ИУЕА.647110.8828Д |  | --- | --- |
| 4.5.1 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 4 | 4 |
| 4.5.2 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007-02 |  | 4 | 4 |
| 4.5.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.018-03 |  | 4 | 4 |
| 4.6 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ232 220В | ИУЕА.647110.8839Д |  | --- | --- |
| 4.6.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 4 | 4 |
| 4.6.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.015-02 |  | 4 | 4 |
| 4.7 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КПМ-111-ОМ2("1.3,1-Р") | ИУЕА.644313.8756Д |  | --- | --- |
| 4.7.1 | КАТУШКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 220В | 5ТД.520.311.2 |  | 4 | 4 |
| 4.7.2 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.144.3 |  | 4 | 4 |
| 4.7.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.083.4 |  | 4 | 4 |
| 4.7.4 | КАМЕРА | 5ТД.740.033.1 |  | 4 | 4 |
| 4.7.5 | СКОБА | 8ТД.140.255 |  | 4 | 4 |
| 4.7.6 | ПРУЖИНА | 8ТД.281.247 |  | 4 | 4 |
| 4.7.7 | КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 1"З"-1"Р" | ЖИТМ.685122.002-05 |  | 4 | 4 |
| 4.8 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КПМ-111-ОМ2("2-3") | ИУЕА.644313.8845Д |  | --- | --- |
| 4.8.1 | КАТУШКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 220В | 5ТД.520.311.2 |  | 4 | 4 |
| 4.8.2 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.144.3 |  | 4 | 4 |
| 4.8.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.083.4 |  | 4 | 4 |
| 4.8.4 | КАМЕРА | 5ТД.740.033.1 |  | 4 | 4 |
| 4.8.5 | СКОБА | 8ТД.140.255 |  | 4 | 4 |
| 4.8.6 | ПРУЖИНА | 8ТД.281.247 |  | 4 | 4 |
| 4.8.7 | КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 2"З" | ЖИТМ.685122.002-06 |  | 4 | 4 |
| 4.9 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КПМ-121-ОМ2("2Р") | ИУЕА.644323.8846Д |  | --- | --- |
| 4.9.1 | КАТУШКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 220В | 5ТД.520.311.2 |  | 4 | 4 |
| 4.9.2 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.144.3 |  | 4 | 4 |
| 4.9.3 | СКОБА | 8ТД.140.255 |  | 4 | 4 |
| 4.9.4 | ПРУЖИНА | 8ТД.281.247 |  | 4 | 4 |
| 4.9.5 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.143.3 |  | 4 | 4 |
| 4.9.6 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.082.4 |  | 4 | 4 |
| 4.9.7 | КАМЕРА | 5ТД.740.033.2 |  | 4 | 4 |
| 4.9.8 | КАМЕРА | 5ТД.740.033.7 |  | 4 | 4 |
| 4.9.9 | КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 2"Р" | ЖИТМ.685122.002-07 |  | 4 | 4 |
| 4.10 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КПМ-141-ОМ2("1Р-1.3") | ИУЕА.644313.8759Д |  | --- | --- |
| 4.10.1 | КАТУШКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 220В | 5ТД.520.311.2 |  | 4 | 4 |
| 4.10.2 | КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 1"З"-1"Р" | ЖИТМ.685122.002-05 |  | 4 | 4 |
| 4.10.3 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.088 |  | 4 | 4 |
| 4.10.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.083.1 |  | 4 | 4 |
| 4.10.5 | КАМЕРА | 5ТД.740.035 |  | 4 | 4 |
| 4.10.6 | СКОБА | 8ТД.140.571.2 |  | 4 | 4 |
| 4.10.7 | ПРУЖИНА | 8ТД.281.238 |  | 4 | 4 |
| 4.10.8 | ПЛАСТИНА | 8ТД.155.154 1-5 |  | 4 | 4 |
| 4.10.9 | КОЛОДКА | 8ТД.143.118.2 |  | 4 | 4 |
| 4.10.10 | КОЛОДКА ЛЕВАЯ | 8ТД.143.120.2 |  | 4 | 4 |
| 4.10.11 | ШАЙБА | 8ТД.710.761-2 |  | 4 | 4 |
| 4.10.12 | ШАЙБА | 8ТД.950.237-2 |  | 4 | 4 |
| 4.11 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КПМ-141-ОМ2("2Р") | ИУЕА.644313.8847Д |  | --- | --- |
| 4.11.1 | КАТУШКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 220В | 5ТД.520.311.2 |  | 4 | 4 |
| 4.11.2 | КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 2"Р" | ЖИТМ.685122.002-07 |  | 4 | 4 |
| 4.11.3 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.088 |  | 4 | 4 |
| 4.11.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.083.1 |  | 4 | 4 |
| 4.11.5 | КАМЕРА | 5ТД.740.035 |  | 4 | 4 |
| 4.11.6 | СКОБА | 8ТД.140.571.2 |  | 4 | 4 |
| 4.11.7 | ПРУЖИНА | 8ТД.281.238 |  | 4 | 4 |
| 4.11.8 | ПЛАСТИНА | 8ТД.155.154 1-5 |  | 4 | 4 |
| 4.11.9 | КОЛОДКА | 8ТД.143.118.2 |  | 4 | 4 |
| 4.11.10 | КОЛОДКА ЛЕВАЯ | 8ТД.143.120.2 |  | 4 | 4 |
| 4.11.11 | ШАЙБА | 8ТД.710.761-2 |  | 4 | 4 |
| 4.11.12 | ШАЙБА | 8ТД.950.237-2 |  | 4 | 4 |
| 4.12 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ25 | ИУЕА.647110.8829Д |  | --- | --- |
| 4.12.1 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 4 | 4 |
| 4.12.2 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007-02 |  | 4 | 4 |
| 4.12.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.017 |  | 4 | 4 |
| 4.13 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ65 | ИУЕА.647110.8830Д |  | --- | --- |
| 4.13.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007 |  | 4 | 4 |
| 4.13.2 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 4 | 4 |
| 4.13.3 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685441.001-01 |  | 4 | 4 |
| 4.14 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ21 220В | ИУЕА.647110.8822Д |  | --- | --- |
| 4.14.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.007 |  | 4 | 4 |
| 4.14.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.019-03 |  | 4 | 4 |
| 4.14.3 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741122.064 |  | 4 | 4 |
| 4.15 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ232 95-175В | ИУЕА.647110.8840Д |  | --- | --- |
| 4.15.1 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 4 | 4 |
| 4.15.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.015-03 |  | 4 | 4 |
| 4.15.3 | ДИОД ДЛ212-10-10-Т3 |  | ИЕАЛ.432310.001ТУ | 4 | 4 |
| 4.16 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ ВП-73 ОМ1 | 6ТД.363.252 Э4Э | ТУ 16-536.499-76 | --- | 1 |
| 4.17 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ ВП-73 ОМ1 | ИУЕА.656361.8737Д |  | --- | --- |
| 4.17.1 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-3,9 КОМ+-5 % |  | ОЖ0.467.541ТУ | 1 | 1 |
| 4.18 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2333-29 | ИУЕА.644336.8791Д |  | --- | --- |
| 4.18.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.026 |  | 1 | 1 |
| 4.18.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.070 |  | 1 | 1 |
| 4.18.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.078-01 |  | 1 | 1 |
| 4.18.4 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.065-01 |  | 1 | 1 |
| 4.18.5 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.069-01 |  | 1 | 1 |
| 4.18.6 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.148-03 |  | 1 | 1 |
| 4.19 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2332-35 | ИУЕА.644236.8788Д |  | --- | --- |
| 4.19.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.025 |  | 1 | 1 |
| 4.19.2 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.156 |  | 1 | 1 |
| 4.19.3 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.096 |  | 1 | 1 |
| 4.20 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КПМ-121 ВСП.КОНТ.1"З"-1"Р" | ИУЕА.644323.8757Д |  | --- | --- |
| 4.20.1 | КАТУШКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 220В | 5ТД.520.311.2 |  | 1 | 1 |
| 4.20.2 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ | 5ТД.551.144.3 |  | 1 | 1 |
| 4.20.3 | СКОБА | 8ТД.140.255 |  | 1 | 1 |
| 4.20.4 | ПРУЖИНА | 8ТД.281.247 |  | 1 | 1 |
| 4.20.5 | КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 1"З"-1"Р" | ЖИТМ.685122.002-05 |  | 1 | 1 |
| 4.20.6 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.082.4 |  | 1 | 1 |
| 4.20.7 | КАМЕРА | 5ТД.740.033.2 |  | 1 | 1 |
| 4.20.8 | КАМЕРА | 5ТД.740.033.7 |  | 1 | 1 |
| 4.21 | ДИОД 2ДЛ161-200-10-В2 |  | ТУ 16-729.192-81 | 1 | 1 |
| 5 | КОНТРОЛЛЕРЫ МАГНИТНЫЕ К МСТ3 |  |  | --- | --- |
| 5.1 | КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР КВ-00183 ОМ1 | ИРАК.643121.005 | ИРАК.643121.005ТУ | --- | 1 |
| 5.2 | ПРОКЛАДКА | 8ТД.371.060 |  | --- | 1 |
| 5.3 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ КВ-00183 ОМ1 |  |  | --- | --- |
| 5.3.1 | УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЕ ЭУ5Т3 | ДЖТИ.685112.009-01 |  | 5 | 5 |
| 5.3.2 | ПРУЖИНА ВОЗВРАТА МЕХАНИЗМА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 8ТД.281.168 |  | 1 | 1 |
| 5.3.3 | ПРУЖИНА ФИКСАТОРА | 8ТД.281.253 |  | 2 | 2 |
| 5.3.4 | РОЛИК ФИКСАТОРА | 5ТД.221.010 |  | 1 | 1 |
| 5.3.5 | ОСЬ РОЛИКА ФИКСАТОРА | 8ТД.205.206-2 |  | 1 | 1 |
| 5.4 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ ВТ-73 ОМ1 | ИРАК.656365.022-05 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 5.5 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-142 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 5.5 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-136 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 1 |
| 5.6 | КОМПЛЕКТ ЗИП К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ ВТ-73 ОМ1 | ИУЕА.656361.8739Д |  | --- | --- |
| 5.6.1 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2211-9 380В | ИУЕА.644126.8768Д |  | --- | --- |
| 5.6.1.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.024 |  | 2 | 2 |
| 5.6.1.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.071-01 |  | 4 | 4 |
| 5.6.1.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.102 |  | 1 | 1 |
| 5.6.1.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 8БС.551.018 |  | 2 | 2 |
| 5.6.1.5 | МОСТИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛИНОВОГО КОНТАКТА | 5БС.553.005-01 |  | 1 | 1 |
| 5.6.1.6 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МОСТИКОВЫЙ РАЗМЫКАЮЩИЙ | 5БС.551.066-01 |  | 1 | 1 |
| 5.6.2 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2313-17 | ИУЕА.644336.8782Д |  | --- | --- |
| 5.6.2.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.026 |  | 1 | 1 |
| 5.6.2.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.076 |  | 1 | 1 |
| 5.6.2.3 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 1 | 1 |
| 5.6.2.4 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.148 |  | 1 | 1 |
| 5.7 | КОНТРОЛЛЕР МАГНИТНЫЙ ВТ-73 ОМ1 | ИРАК.656365.022-02 | ИРАК.656335.027ТУ | --- | 1 |
| 5.8 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-138 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 2 |
| 5.9 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-136 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 2 |
| 5.10 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ МАГНИТНОМУ ВТ-73 ОМ1 | ИУЕА.656361.8738Д |  | --- | --- |
| 5.10.1 | СТОЛБ Д1009А |  | ТР3.362.016ТУ | 2 | 2 |
| 5.10.2 | РЕЗИСТОР С5-35В-25-680,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 2 | 2 |
| 5.10.3 | КОНДЕНСАТОР ОМБГ-2-1000В-2,0МКФ+-10% |  | ОЖ0.462.107ТУ | 2 | 2 |
| 5.10.4 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-150,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 2 | 2 |
| 5.10.5 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-30,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 2 | 2 |
| 5.10.6 | РЕЗИСТОР С5-35В-50-75,0 ОМ+-10% |  | ОЖ0.467.541ТУ | 2 | 2 |
| 5.11 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2211-9 380В | ИУЕА.644126.8768Д |  | --- | --- |
| 5.11.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.024 |  | 4 | 4 |
| 5.11.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.071-01 |  | 8 | 8 |
| 5.11.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.102 |  | 2 | 2 |
| 5.11.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 8БС.551.018 |  | 4 | 4 |
| 5.11.5 | МОСТИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КЛИНОВОГО КОНТАКТА | 5БС.553.005-01 |  | 2 | 2 |
| 5.11.6 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МОСТИКОВЫЙ РАЗМЫКАЮЩИЙ | 5БС.551.066-01 |  | 2 | 2 |
| 5.12 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2312-17 | ИУЕА.644236.8780Д |  | --- | --- |
| 5.12.1 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 2 | 2 |
| 5.12.2 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | 5БС.553.025 |  | 2 | 2 |
| 5.12.3 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.153 |  | 2 | 2 |
| 5.12.4 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ | 5БС.551.096 |  | 2 | 2 |
| 5.13 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2313-17 | ИУЕА.644336.8782Д |  | --- | --- |
| 5.13.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.026 |  | 2 | 2 |
| 5.13.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.076 |  | 2 | 2 |
| 5.13.3 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 2 | 2 |
| 5.13.4 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.148 |  | 2 | 2 |
| 5.14 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ212 175-320В | ИУЕА.647110.8833Д |  | --- | --- |
| 5.14.1 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.014-04 |  | 2 | 2 |
| 5.14.2 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 2 | 2 |
| 5.14.3 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741127.006-01 |  | 2 | 2 |
| 5.15 | КОМПЛЕКТ ЗИП К РЕЛЕ РЭМ222 175-320В | ИУЕА.647110.8870Д |  | --- | --- |
| 5.15.1 | ПЛАСТИНКА | БКЖИ.741127.006 |  | 2 | 2 |
| 5.15.2 | КАТУШКА НАПРЯЖЕНИЯ | БКЖИ.685452.014-04 |  | 2 | 2 |
| 5.15.3 | УЗЕЛ КОНТАКТНЫЙ | БКЖИ.685112.002 |  | 2 | 2 |
| 5.16 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТАКТОРУ КМ2313-18 | ИУЕА.644336.8783Д |  | 2 | 2 |
| 5.16.1 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ ГЛАВНОГО КОНТАКТА | 5БС.553.026 |  | 2 | 2 |
| 5.16.2 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ | 5БС.551.076 |  | 2 | 2 |
| 5.16.3 | КОНТАКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | 5БС.551.064 |  | 2 | 2 |
| 5.16.4 | КАТУШКА ВКЛЮЧАЮЩАЯ 380В | 5БС.520.148 |  | 2 | 2 |
| 5.17 | РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ ТРТ-135 М3 |  | ТУ 16-523.594-80 | --- | 2 |
| 6 | КОНТРОЛЛЕРЫ МАГНИТНЫЕ К ТУРАЧКЕ(3ШТ) |  |  | --- | --- |
| 6.1 | КОНТРОЛЛЕР КВ-1834К ОМ4 |  | ИРАК.643121.003ТУ | --- | 1 |
| 6.2 | ПРОКЛАДКА | 8ТД.371.060 |  | --- | 1 |
| 6.3 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 8ТД.370.082-1 |  | --- | 2 |
| 6.4 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 8ТД.370.082-2 |  | --- | 2 |
| 6.5 | ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 8ТД.370.082-4 |  | --- | 1 |
| 6.6 | ПРОКЛАДКА | 8ТД.371.107 |  | --- | 2 |
| 6.7 | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К КОНТРОЛЛЕРУ КВ-1834К ОМ4 |  |  | --- | --- |
| 6.7.1 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПВД1-6,3А 380В |  | ТУ 16-646.004-85 | 1 | 1 |
| 6.7.2 | УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОЕ ЭУ5Т3 | ДЖТИ.685112.009-01 |  | 1 | 1 |
| 6.7.3 | ПРУЖИНА ВОЗВРАТА МЕХАНИЗМА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 8ТД.281.168 |  | 1 | 1 |
| 6.7.4 | ПРУЖИНА ФИКСАТОРА | 8ТД.281.253 |  | 2 | 2 |
| 6.7.5 | РОЛИК ФИКСАТОРА | 5ТД.221.010 |  | 1 | 1 |
| 6.7.6 | ОСЬ РОЛИКА ФИКСАТОРА | 8ТД.205.206-2 |  | 1 | 1 |
| 6.7.7 | СТОЛБ Д1009А |  | ТР3.362.016ТУ | 1 | 1 |
| 6.7.8 | БОЛТ КОНТАКТНЫЙ | ТИБЛ.685174.005-01 |  | 12 | 12 |
| 6.7.9 | КАМЕРА | ТИБЛ.686424.001 |  | 1 | 1 |
| 6.7.10 | КОНТАКТ | ТИБЛ.685177.003 |  | 12 | 12 |
| 6.7.11 | МОСТИК КОНТАКТНЫЙ | ТИБЛ.685171.004 |  | 12 | 12 |
| 6.7.12 | ПРУЖИНА | ТИБЛ.753512.042 |  | 12 | 12 |
| 6.7.13 | ПРУЖИНА | ТИБЛ.753512.043 |  | 12 | 12 |
| 6.7.14 | ПРУЖИНА НЕВИНТОВАЯ | ТИБЛ.753662.005 |  | 2 | 2 |
| 6.7.15 | СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ | ТИБЛ.685521.003 |  | 12 | 12 |

3. Начальная (предельная) цена закупки (лота) – 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

4. Порядок формирования стоимости поставляемой продукции: Общая стоимость продукции включает в себя стоимость изготовления продукции (в объеме ТУ на поставку, без одиночного комплекта ЗИП), ее транспортировки по адресу в соответствии с согласованными отгрузочными реквизитами, тары, упаковки, маркировки, заводских сертификатов, технической документации, налоги и иные обязательные платежи.

5. Комплектность, качество и технические характеристики продукции и её комплектующих,  форма, порядок расчета и доставка продукции выполняются в соответствии с требованиями проекта договора на поставку продукции (приложение №2 к Информационной карте).

6. Сроки поставки: 1 партия - сентябрь 2011 года; 2 партия - февраль 2012 года.