Техобслуживание системы АПС и оповещения людей о пожаре в

ООО «Литейный завод «РосАЛит»

| № п/п | Наименование тех.средств, тип, обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Литейный цех №1 |
| 1 | Прибор «Магистр-20» за 1 шлейф | 1 |
| 2 | За последующий | 19 |
| 3 | Прибор «Магистр-2» за 1 шлейф | 1 |
| 4 | За последующий | 1 |
| 5 | Устройство звуковое | 11 |
| 6 | Устройство световое | 11 |
| 7 | Устройство объектов. Кварц | 1 |
| 8 | Блок речевого оповещения «Соната К» | 2 |
| 9 | Шлейф с пож. извещ. ИП 103-5 за 10 шт. | 14.2 |
| 10 | Шлейф с дым. и пламени извещ. за 10 шт. | 6,8 |
| 11 | Шлейф с пож. извещ. ИПР за 10 шт. | 1,3 |
| 12 | Источник питания Альтоника | 3 |
| 13 | Соединительная линия (10м) | 216 |
| Литейный цех №2 |
| 1 | Прибор «Магистратор-30» за 1 шлейф | 1 |
| 2 | За последующий | 29 |
| 3 | Прибор «Магистр-16» за 1 шлейф | 1 |
| 4 | За последующий | 15 |
| 5 | Устройство звуковое | 16 |
| 6 | Устройство световое | 15 |
| 7 | Устройство объектов. Вэрс-ПУ | 1 |
| 8 | Блок речевого оповещения «Набат» | 2 |
| 9 | Устройство объектов. МПП-Шквал | 7 |
| 10 | Шлейф с пож. извещ. ИП 103-5 за 10 шт. | 23,2 |
| 11 | Шлейф с дым. и пламени извещ. за 10 шт. | 5,3 |
| 12 | Шлейф с пож. извещ. ИПР за 10 шт. | 1,1 |
| 13 | Источник питания Альтоника | 3 |
| 14 | Соединительная линия (10 м) | 326 |

Главный инженер                                                                             С.Н. Заботин

74-37

Исаева Е.А.