PAGE  

                                                                            Начальник отдела энергосбережения 

________________ А.Н. Тарасов
«___» ___________ 2009 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
	1
	Наименование Заказчика, контактная информация
	ОАО «УК Сибирьэнерго»  630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова,54
По техническим вопросам обращаться к Начальнику сектора теплосбережения: 
Лолоев Александр Ильич
тел: 289-28-62

	2
	Вид и наименование работ
	Реконструкция водоподогревательного устройства (ВПУ) системы горячего водоснабжения в жилом доме (демонтаж, монтаж, пуско-наладка, сдача надзорным органам).

	3
	Расположение
	г.Новосибирск. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в жилых домах.

	4
	Количество объектов
	22 ВПУ из них: 

18 по двухступенчатой смешанной схеме (два теплообменника),

4 по параллельной схеме (один теплообменник).

	5
	Объем работ
	Демонтаж кожухотрубных теплообменников, запорной арматуры и трубопроводов обвязки. Вывоз мусора.
Установка скоростных пластинчатых теплообменников с изготовлением рамы и заливки ее цементом.
теплоизоляция теплообменников и покраска теплоизоляция  трубопроводов

Пуско-наладочные работы.
Для обвязки используется шаровая запорная арматура, сетчатые фильтры с магнитной вставкой, регуляторы расхода, стальные оцинкованные трубы.

	6
	Оборудование, входящее в стоимость монтажа
	Шкаф автоматизации 

Трубы

Уголки

Отводы

Переходы

Фланцы в комплекте с болтами и прокладками

Теплоизоляция из вспененного полипропилена

Расходные материалы.
 Остальное оборудование Заказчика.

	7
	Сроки выполнения работ
	Шесть недель с момента заключения договора, но не более двух недель на один объект

	8
	Принципиальная схема реконструкции ВПУ
	см. Приложение

	9
	Экспликация оборудования
	см. Приложение

	10
	Согласования
	ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», Ростехнадзор

	11 
	Местонахождения Подрядной организации 
	Г.Новосибирск

	12
	Порядок оплаты
	По факту выполнения работ пообъектно

	13
	Лицензия
	На выполнение указанных видов работ, сроком действия до конца 2010г.

	14 
	Гарантийные обязательства
	1,5 года  с момента сдачи выполненных работ


PAGE  
1

