Спецификация к заявке №  728

на проведение торговой процедуры закупки ТМЦ на ЭТП МТС «Фабрикант»

| № п/п | Наименование ТМЦ | ГОСТ, ТУ (марка, модель, сорт и др.) | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед.изм. (в т.ч. НДС) | Сумма (в т.ч.НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | К 90/55 | шт | 3 | 30 000.00 | 90 000.00 |
| 2 | Насос | К 45/30 | шт | 3 | 14 500.00 | 43 500.00 |
| 3 | Насос | 1Д 200-90б с дв. 45 квт. | шт | 2 | 60 000.00 | 120 000.00 |
| 4 | Насос | ХЦМ 20/25м | шт | 1 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 5 | Насос | ХЦМ 12/25м | шт | 2 | 32 000.00 | 64 000.00 |
| 6 | Насос | СД 450/22.5 с дв 75 квт. | шт | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 7 | Насос | 1Д 1250-63б с дв. 55 квт. | шт | 2 | 150 000.00 | 300 000.00 |
| 8 | Насос | 2Д 2000-21 на раме без двиг. | шт | 1 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| 9 | Насос | К 20/30 | шт | 3 | 10 000.00 | 30 000.00 |
| Итого | 1 137 500.00 |