«Утверждаю»

Зам. Председателя ЗК ООО «БашРЭС»

_________________А.Г. Таипов

«__»____________2011г

Закупочная документация

к открытому запросу предложений на право заключения договора

на проведение  капитального ремонт здания административно-бытового корпуса БакалинскогоРЭС

«БашРЭС-Нефтекамск» - филиал ООО БашРЭС»

# Общие положения

## Общие сведения о процедуре запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью Башкирские распределительные  электрические  сети (далее  ООО  «БашРЭС») 450096,  г. Уфа, ул.Комсомольская ,126    (далее — Организатор), извещением о проведении открытого запроса предложений на электронной торговой площадке «fabrikant»,  приглашает организации (далее — Участники) к участию в процедуре  открытого  конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договор  с «БашРЭС-Нефтекамск» (далее — Заказчик) на  проведение  капитального ремонта  здания административно-бытового корпуса БакалинскогоРЭС.   Для справок обращаться:

- По организационным  вопросам к Организатору: контактное лицо - Ефименко Наталья Сергеевна тел.(347) 269-13-32; 8-919-152-970-9.

2.  По техническим  вопросам  к  Заказчику: начальник УЭЗС ОРЭС – Мухаметзянов Фарид Сабирзянович, телефон: (34767) 92-394.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией,  являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учётом этого.

    - Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

    - Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

    - Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией по запросу предложений, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

1.3.1.	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2.	Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1., не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора в связи с данным Запросом предложений в Центральной закупочной комиссии ОАО «Башкирэнерго».

1.3.3.	Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

## 1.4 Прочие предложения.

    - Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

    - Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией / Центральной закупочной комиссией решения по определению Победителя.

    - Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

1.4.5. Если Организатор полагает, что цены, заявленные участниками могут быть снижены, либо получит просьбу о проведении процедуры снижения цены от одного из Участников, занявших по результатам предварительной оценки места не ниже четвертого, то он может предоставить Участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их коммерческих предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении на поставку продукции) цены.

- Условия и порядок поставки, условия оплаты, условия приемки Ремонтных работ.

2.1.     Предмет закупки.

Предметом закупки является подряд на проведение капитального ремонта здания   административно-бытового корпуса  Бакалинского РЭС  «БашРЭС-Нефтекамск».                        Инв. № 55000051.

Место выполнения работ: Республика Башкортостан, с. Бакалы, ул.Октябрьская 104.

Дата начала работ по лоту : 01 сентября  2011г

Дата окончания работ по лоту: 30 ноября  2011г.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4.

Подрядчик должен предоставить Организатору сметный расчет на выполняемые работы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт здания административно-бытового корпуса Бакалинского РЭС

Инв. № 55000051.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование работ | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена чугунных радиаторов отопления на алюминиевые | Секц. | 206 |
|  | Замена регулировочной арматуры | шт | 32 |
|  | Замена стальных труб отопления на полипропиленовые сшитые армированные Dу = 32мм | м | 125 |
|  | То же, Dу = 15мм | м | 18 |
|  | Замена расширительного бака на баки с мембраной | шт | 2 |
|  | Замена электрических водогрейных котлов мощн. 60 кВт | шт | 2 |
|  | Замена задвижек стальных водяных Dу = 50мм | шт | 8 |
|  | Замена обвязки котлов из стальных труб Dу = 50мм | м | 30 |
|  | Замена грязевиков | шт | 2 |
|  | Замена фильтров | шт | 2 |
|  | Замена насосов циркуляционных | шт | 3 |
|  | Замена гребенок пароводораспределительных | шт | 4 |
|  | Замена кранов шаровых 1 1/4" | шт | 16 |
|  | Замена покрытий деревянных полов на керамогранит с устройством сапожка | м2 | 60 |
|  | Замена подоконных досок из ПВХ | м | 50 |
|  | Разборка облицовки из панелей: стен и перегородок | м2 | 120 |
|  | Облицовка одним слоем ГKЛ с устройством одинарного металлического каркаса коробов и панелей | м2 | 120 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания стен | м2 | 120 |
|  | Окраска поливинилацетатными в/э составами стен | м2 | 150 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 30 |

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на капитальный ремонт  здания административно-бытового корпуса Бакалинского РЭС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонтные работы: |
| Сантехнические работы: |
| 1 | ТЕРр65-15-05 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до: 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-16-03 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 100 сгонов | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-15-10прим | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР18-07-001-05 | Установка: кранов воздушных | 1 комплект | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-300-9352-00021 | Клапан для выпуска воздуха ручной 1/4 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до: 25 мм | 1 шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-300-9232-00026 | Краны шаровые с американкой 1/2" GS | шт. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР18-03-001-1А | Установка радиаторов чугунных в зданиях кирпичных конструкций стен (206 секций М-140) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Согласно прайса | Радиаторы алюминиевые | кВт | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр65-20-01 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до: 80 кг | 100 радиаторов | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-02-006-02 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР18-01-001-02прим | Демонтаж котлов отопительных водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количеством секций до: 14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 котел | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР18-01-001-02прим | Установка котлов отопительных водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количеством секций до: 14 | 1 котел | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Согласно прайса | Котлы отопительные электрические мощностью 60 КВт | компл | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр65-13-02 | Демонтаж грязевиков | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР18-06-002-02 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до: 57 мм | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-26-01 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до: 150 мм | 100 шт. | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР18-06-001-01 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | 1 гребенка | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр65-12-01 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-02-006-02 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР18-04-001-09 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до: 1,0 м3 | 1 бак | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Согласно прайса | Баки расширительные круглые мембранные | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР18-04-003-01 | Установка поддонов металлических для баков вместимостью до: 1 м3 | 1 поддон | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до: 50 мм | 1 шт | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Согласно прайса | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Соглсано прайса | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Соглсано прайса | Краны шаровые 1 1/4" GS | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до: 0,1 т | 1 насос | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Согласно прайса | Насосы с мокрым ротором Н-8,5 | компл | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ссогласно прайса | Насосы с мокрым ротором Н-20 3-фаз. | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до: 50 мм | 100 м трубопровода | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до: 51 см | 100 шт. | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР46- | Заделка отверстий раствором в кирпичных стенах и перегородках | 100 отверстий | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонтные работы: |
| 40 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР11-01-008-03 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Согласно прайса | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800 | м3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (добавить 10мм) | 100 м2 стяжки | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Согласно прайса | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР11-01-048-01 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см | 100 м2 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР11-01-048-03 | Устройство плинтусов из керамогранитных плиток | 100 м | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Согласно прайса | Плитка керамогранит БИ, БФ полированный 400*400 | м2 | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Согласно прайса | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0,0405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Согласно прайса | Клей для облицовочных работ водостойкий Плюс (сухая смесь) | т | 0,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР11-01-053-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Согласно прайса | Профиль накладной (порог) алюминиевый, шириной 25 мм, открытая система крепления | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Согласно прайса | Винты самонарезающие | шт | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 пог. м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Согласно прайса | Доски подоконные ПВХ | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Согласно прайса | Пена монтажная 0,75л | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Ремонт оконных откосов | м2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр63-10-01 | Разборка облицовки из МДФ панелей: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР15-01-051-04 | Облицовка одним слоем ГKЛ с устройством одинарного металлического каркаса коробов и панелей | 100 м2 поверхности облицовки (за вычетом проемов) | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Согласно прайса | Листы гипсокартонные 2500x1200x 9,5мм Кнауфф /отечественные/ стандартные | м2 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Согласно прайса | Профили ПН металлические направляющие 50x25 мм (дл.3 м) | м | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Согласно прайса | Профили ПС металлические стоечные65x35 мм (дл. 3 м) | м | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: стен по ГКЛ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Согласно прайса | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Согласно прайса | Сухая смесь | т | 2,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыночный индекс 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2.	Общие требования к условиям выполнения работ:

1. Цена предлагаемого объема работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия договора.

2. Оплата выполненного объема работ осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней после окончания работ, выставления счета-фактуры и акта выполненных работ, предоставления исполнительной документации. При меньших сроках оплаты выполненного объема работ необходимо указать сроки (условия) в Форме 1. Данный критерий будет рассматриваться на стадии оценки.

2.3. Технические требования к выполнению работ:

1. Применяемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными, изготовленными не ранее января 2011 года;

2. Используемые материалы должны быть сертифицированы,  соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ).

3.  Гарантийный срок 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства несет подрядная организация, осуществлявшая работы на данном объекте.

4.  Выполнение  ремонтных работ производится в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации из материалов, приобретаемых  Подрядчиком. Инструменты, автотранспорт, механизмы и спец.приспособления – Подрядчика.

При выполнении ремонтных работ должны выполняться требования нормативных документов:

- «Правил внутреннего трудового распорядка филиала»;

- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (СО 153-34.20.501-2003);

- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

- «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» ( СО 34.03.301-00);

- другой Нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.                               Не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.

2.3.  Подтверждение соответствия выполненной работы предъявляемым требованиям.

Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

1. Сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности или технические паспорта на каждую позицию по используемым материалам (оригинал);

2. Копии счетов-фактур либо товарных накладных на материалы, применяемые при выполнении работ;

3. Комплект исполнительных схем и чертежей по установленным  конструкциям;

4. Гарантийная документация.

При отсутствии вышеперечисленных документов Акт выполненных работ не принимается.

2.4.  Приемка Выполненных работ по количеству, ассортименту и качеству производится непосредственно Заказчиком в одностороннем порядке при обязательном наличии  документов указанных в п.2.3.

3. Порядок проведения запроса предложений инструкция по подготовке предложений.

## 3.1 Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.

3.2 Подготовка предложений.

    - Общие требования к Предложению

Участник должен подготовить в электронном (отсканированном, либо с применением ЭЦП) виде Предложение, включающее:

      - Письмо о подаче оферты.

      - Ценовое предложение на оказание услуг, с указанием срока предоставляемых гарантийных обязательств.

      - Анкета Участника.

      - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров.

      - Справка о материально-технических ресурсах.

      - Справка о кадровых ресурсах.

      - Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.2.1).

      - Сметный  расчет  на  производство  работ.

3.2.2.Участник имеет право подавать неограниченное количество коммерческих предложений на ЭТП. Организатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прилагается к Предложению.

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

    - Требования пунктов 3.2.3. и 3.2.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

    - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Разъяснение Документации по запросу предложений

      - Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений могут подаваться в электронной и письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

      - Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения (пункт 3.5.5.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию (подраздел 3.2.).

    - Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в пункте 3.5.5. с уведомлением всех участников.

    - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 4.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

    - Участник, признанный Победителем открытого запроса предложений должен предоставить Организатору оригиналы всего пакета документов по адресу Организатора в течение 5 дней.

## Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Требования к Участникам

3.3.1.1. Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо.  Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетенцией, опытом и репутацией;

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии (разрешения) на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

        - Квалификационный состав и характеристика выполняемых работ, уровень знаний конкретных работников Подрядчика должны соответствовать виду работ по данному лоту.

        - Наличие необходимой для выполнения работ/услуг технологической оснастки (инструмента, грузоподъемных механизмов (тали, лебедки и т.д.), съемных грузозахватных приспособлений (универсальных стропов и т.д.), средств измерений и т.д.).

        - Опыт работы на рынке соответствующих услуг не менее 3 лет;

        - Отсутствие прецедентов с уклонением от заключения договора (Победителя закупочной процедуры);

        - Отсутствие судебных тяжб с ООО «БашРЭС».

      - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

а) учредительные документы Участника:

- Заверенную Участником копию свидетельства о государственной  регистрации юридического лица;

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию свидетельства о постановке юридического лица в налоговых органах;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции.

б) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, копия гражданского паспорта и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

в) копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2010 год;

г) копии действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияния на безопасность объектов кап.строительства, выданного Саморегулирующейся Организацией (СРО) в соответствии с ФЗ № 148 от 22.07.08, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности;

д) анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме;

е) оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5);

ж) оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 6);

з) оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 7);

и) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (например, отзывы и рекомендательные письма, заключенные и исполненные договора выполнения работ).

3.3.1.3. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.3.1.4. В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

## Оценка Предложений и проведение переговоров

    - Общие положения.

Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией.

Оценка Предложений включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения к их Предложениям, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочёты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

    - Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:

- Стоимость предложения;

- Условия оплаты;

- Наличие производственной базы и квалифицированного персонала;

- Гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев с момента включения объекта ремонта после ремонта под нагрузку).

- Наличие положительного опыта работы выполнения аналогичной работы для энергетических предприятий;

- Срок выполнения работ.

## Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

    - Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

    - В случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем.

    - В случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

    - Если, по мнению Закупочной комиссии, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Закупочная комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений без выбора Победителя.

    - Решение Закупочной комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 рабочих дней после подписания протокола определения победителя.

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2.

## Уведомление Участников о результатах запроса предложений

    - Организатор незамедлительно после подписания протокола о выборе победителя опубликует информацию на официальном сайте ОАО «Башкирэнерго».

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное ______, и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на____________________________________________

________________________________________________________________________

(краткое описание продукции (услуг,работ)  )

на условиях и в соответствии с ценовым предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму на общую сумму с учетом транспортных затрат

до  места поставки, ___________________________________________ руб ___ коп

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

[Рекомендованный перечень:

Ценовое  предложение на поставку (форма 2) — на ____ листах;

Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) — на ____ листах;

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.]

Сертификаты (требуемые   закупочной документацией и приложением №1  )

Каталог продукции.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость поставки цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями раздела 3.3

## Ценовое  предложение на поставку (форма 2)

    - Форма ценового предложения на поставку

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Ценовое предложение на поставку

Наименование и адрес Участника: _________________________________

См. предмет закупки (раздел 2)

Общая стоимость с учетом транспортных затрат (при наличии таковых)  ________________________________________________________руб___коп

(Далее Участник в свободной форме приводит свое  предложение, опираясь на проект задания   в соответствии с требованиями раздела 2)

Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается _____ месяца  с даты  приемки  готового к эксплуатации объекта.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В ценовом предложении описываются все позиции раздела 2 с учётом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект задания, изложенного в разделе 2.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий.

В случае если стороны не придут к соглашению   изменений, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении Победителя.

В любом случае Участник должен иметь в виду, что:

- если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Участника (форма 4)

    - Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОГРН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2008»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2009»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I (II, III) квартал 2010 года», «I—III кварталы 2010 года» и т.д.] |  | х |

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 7)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 4.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.