Техническое задание  №

Техническое перевооружение склада материалов

Выполнение СМР в помещении ТП   в  складе металла

| №№ п/п | Наименование работ | Объем. |
| --- | --- | --- |
|  | Чертеж АС-4594 л.1-4 |  |
| 1. | Демонтаж сущ. металлических ворот | 0,5 т |
| 2. | Демонтаж перемычек до 0,3 т | 1 шт. |
| 3. | Пробивка проемов в конструкции из кирпича | 0,9 м3 |
| 4. | Монтаж мет. прогонов из шв.20, лист 6,4 мм | 0,135 т |
| 5. | Монтаж обрамления проема ворот уг. 75х6, лист 6 | 0,13 т |
| 6. | Установка противопожарных ворот Е1 60 размер проема 2400х2800(Н) мм без порога, с замком, с доводчиками | 1 шт. |
| 7. | Улучшенная штукатурка по сетке перемычек | 4 м2 |
| 8. | Окраска акриловыми красками по штукатурке | 4 м2 |
| 9. | Обрамление приямков, балки, рамы под трансформаторы и эл. шкафы - уг50х5,6АШ,дв.№20,шв.№20 | 0,393 т |
| 10. | Расчистка от побелки кирпичных стен | 55,2 м2 |
| 11. | Улучшенная штукатурка кирпичных стен, шпаклевка | 55,2 м2 |
| 12. | Улучшенная акриловая окраска оштукатуренных стен | 55,2 м2 |
| 13. | Окраска с расчисткой до 35% раннее окрашенных жалюзийных решеток эмалью ХС-710 | 24,0 м2 |
| 14. | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сеч. 25х4 мм | 8 пм |
| 15. | Погрузка и перевозка строительного мусора до 5 км | 1,6 т |
| 16. | Установка лесов | 29 м2 |

Примечание: 1.Предусмотреть мероприятия по защите новых полов.

2.Данная работа предусматривает поднятие сущ.фундаментов трансформаторов, эл. шкафов, каналов на 200 мм и требует кратчайшего срока выполнения.

Начальник ОКС УГА							А. А. Субботин

۫Вед. инженер ОКСа                                                                    Н. М. Гуськова