Приложение №1

Техническое задание

на поставку серверов

- Общие сведения

  - Наименование объекта договора: поставка серверного оборудования.

- Назначение: поставка серверного оборудования (далее Оборудование) необходима для осуществления модернизации парка серверов ОАО «Томская энергосбытовая компания».

- Требования, предъявляемые к оборудованию:

  - Оборудование должно быть не бывшими в употреблении;

  - Условия хранения и транспортировки оборудования должны соответствовать требованиям производителя;

- Условия доставки

  - Доставка оборудования осуществляется силами поставщика, до административного здания ОАО «Томская энергосбытовая компания», по адресу ул. Котовского, д.19.;

  - Доставка осуществляются в рабочие дни, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00;

5. Условия заказа оборудования:

5.1 Заказ осуществляется по заявке уполномоченного сотрудника ОАО «Томская энергосбытовая компания»;

5.2. Сроки поставки оборудования: не более 40 календарных дней с момента подачи заявки.

5.3. Срок предоставления информации о наличии и времени доставки оборудования не более двух рабочих дней;

6. Условия оплаты:

6.1. Оплата Покупателем поставленной продукции осуществляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки;

7. Контактное лицо - начальник отдела технического обслуживания Бараулин Илья Владимирович, телефон (3822) 48-47-92, baraulin@ensb.tomsk.ru

8. Гарантийные обязательства: не менее 6 (шести) месяцев с момента получения продукции Покупателем.

9. Реестр оборудования:

| Партнамбер | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Шасси |  |
| 508665-B21 | Шасси 6U, 4 блока питания, 6 вентиляторов, без ПО: HP BLc3000 4 AC-6 Fan Trl ICE | 1 |
| 437572-B21 | Дополнительный блок питания HP 1200W 12V Hotplug AC Power Supply | 2 |
| 437575-B21 | Модуль для подключения клавиатуры, монитора, мыши HP BLc3000 KVM Option | 1 |
| 488099-B21 | Резервный модуль управления HP BLc3000 DDR2 Onboard Admin Module | 1 |
|  | Серверы-лезвия |  |
| 509314-B21 | Сервер-лезвие HP BL490c G6 X5570 6G 1P Svr | 4 |
| 509319-B21 | Дополнительный процессор HP X5570 BL490c G6 Kit | 4 |
| 500656-B21 | Дополнительная память HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit | 12 |
| 500658-B21 | Дополнительная память HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit | 24 |
| 403619-B21 | Адаптер для подключеия к FC коммутаторам HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit | 4 |
| 580387-B21 | Носитель для гипервизора HP 4GB SD Flash Media Kit | 4 |
|  | Интерконнект |  |
| AJ820A | Коммутатор FC HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | 2 |
| 438030-B21 | GbE2c Layer2/3 Ethernet Blade Switch for c-Class BladeSystem | 1 |
|  | Система хранения данных |  |
| AJ795A | Совмещенная контроллерная пара и дисковая корзина на 12 дисков 3.5" HP 2312fc DC Modular Smart Array | 1 |
| AJ737A | Жёсткий дискHP MSA2 450GB 15K rpm 3.5 inch SAS HDD | 12 |
| AJ835A | Кабели для подключения к FC-коммутаторам HP 2m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable | 4 |