УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

_________________ А.В. Кильдишев

«______» _______________ 2010г.

Техническое задание № 8

На ремонт швов между стеклопрофилитом в инженерном корпусе (Инв № 010007)

| №№ пп | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт швов между стеклопрофилитом силиконовым герметиком (бесцветным) изнутри здания | 200 мп |

Начальник ОТНиПЭ					                                                 А. В. Пестряков

Инженер ОТНиПЭ                                                                                                    Т. Ю. Крюкова

Техническое задание №_________

На ремонт конструкций помещения на участке озеленения УГА.

(Инв. № 10361)

| №№ пп | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разборка остекления | 25 м2 |
| 2. | Устройство балок из ∟50х50х4 мм для крепления остекления из сотового поликарбоната | 60 мп |
| 3. | Установка сотового прозрачного поликарбоната толщ 10 мм POLIGAL с соединением листов поликарбоната соединительным профилем разъёмным НСР (36 мп) и креплением листов к каркасу термошайбами (76 шт) | 37 м2 |

Примечание:

Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км

Начальник ОТНиПЭ 					                А. В. Пестряков

Инженер   ОТНиПЭ                                                                             Т. Ю. Крюкова