# ПЕТРОЛЕСПОРТ

Заявка на

1. КабельNUM 3x2,5	100 м

2. Кабель ВВГ 4х6	50 м

3. Щиток 380/220	1 шт.

4.Автомат вводной на 40 А	1 шт.

5.Автомат на 16 А	5 шт.

6.Автомат на 25А	5 шт.