Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

____________________А.В. Кильдишев

«_____» ______________ 2010г.

Техническое задание № __55____

на ремонт мужских душевых в НОВ №1

Инвентарный №  010516

| №№ пп | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разборка цементных плинтусов | 10мп |
| 2. | Разборка пола из метлахской плитки | 3,2м2 |
| 3. | Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм на полу | 3,2м2 |
| 4. | Разборка гидроизоляции пола из рубероида | 3,2м2 |
| 5. | Разборка облицовки стен и перегородок из глазурованной плитки | 19м2 |
| 6. | Разборка гидроизоляции на стенах из рубероида | 19м2 |
| 7. | Выравнивание стен раствором под облицовочную плитку Н=2,0м | 19м2 |
| 8. | Ремонт штукатурки стен | 5м2 |
| 9. | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки средней толщ. 30мм на полу с созданием уклона к трапам | 3,2м2 |
| 10. | Устройство обмазочной гидроизоляции на полу (материал «Глимс водоStop») в 2 слоя | 3,2м2 |
| 11. | То же на стенах Н=2м | 19м2 |
| 12. | Устройство полов из керамической плитки | 3,2м2 |
| 13. | Облицовка стен глазурованной плиткой Н=2,0м (стоимость плитки 250 рублей с НДС) | 19м2 |
| 14. | Устройство подвесных потолков из панелей ПВХ на высоте 2,8м с устройством каркаса | 3,2м2 |
| 15. | Улучшенная масляная окраска стен р/о за 2 раза с расчисткой 10% | 13м2 |
| 16. | Смена дверных блоков на пластиковые | 2шт/3м2 |
| 17. | Масляная окраска стальных труб р/о за 2 раза | 3м2 |
| 18. | Улучшенная в/э окраска стен р/о, за 2 раза, с расчисткой до 50 % | 9м2 |

Примечание:

- При составлении сметного расчета учесть погрузку и вывоз мусора на расстояние до 15 км.

2.   Качество используемых материалов и цветовое решение согласовать с заказчиком.

Начальник  ОТНиПЭ					           А. В. Пестряков

Инженер по т/н ОТНиПЭ                                                                Т. В. Громова