Информация об объекте недвижимости

| Вид выбытия | Реализация |
| --- | --- |
| Адрес (местоположение объекта) | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8 |
| Описание объекта | Здание кирпичной вставки - двенадцатиэтажное здание. ОАО «Ростелеком» занимает: Подвальные помещения - 319,2 кв.м. 1 этаж - 291,3 кв.м. 2 этаж - 475,4 кв.м. 3 этаж - 315,5 кв.м. 4 этаж - 317,3 кв.м. 5 этаж - 31,5 кв.м. 6 этаж - 311,7 (в том числе 74,1 кв.м. сдано в краткосрочную аренду) кв.м. 7 этаж - 32,4 кв.м. 31,9 кв.м. вспомогательные площади 31,7 кв.м. 78,5 кв.м. 8 этаж - 9 этаж - 10 этаж - ИТОГО - 2236,4 кв.м. Фундамент здания - железобетонные сваи, наблюдается трещины в цокольной части здания. Стены кирпичные с облицовкой керамической плиткой. При наружном осмотре стены имеют мелкие единичные трещины и местные выбоины. Перегородки гипсолитовые - состояние хорошее. Кровля здания рубероидная, совмещенная с бесчердачным перекрытием, наблюдается повреждение верхнего слоя. Полы - линолеумные, паркетные, из метлахской плитки, местами истертости в ходовых местах. Оконные проемы - двойные створные. Дверные проемы - из стройплиты, филенчатые, неплотный притвор. Внутренняя отделка: штукатурка стен, масляная окраска окон, дверей, оклейка стен обоями, состояние хорошее. |
| Благоустройство объекта | Отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, скрытая проводка 220В, вентиляция приточно-вытяжная, оборудован лифтом. |
| Вид на карте |  |
| Общий вид |  |
| Главный вход |  |
| 1 этаж |  |
| 3 этаж |  |
| 3 этаж |  |
| 6 этаж |  |
| 6 этаж |  |
| ЦОК |  |
| ЦОК |  |