## перечень
Перечень оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество | Изготовитель
1 | Трансформатор напряжения емкостной 220 кВ типа VCU-245 | шт. | 6 | KONCAR, Хорватия
2 | Устройство отбора проб масла (приспособление для трансформатора напряжения) | шт. | 1
3 | Трансформатор сухой с литой изоляцией DTR 630-10/0,4 кВ в защитном кожухе IP21 (для внутренней установки) | шт. | 2 | RITZ Instrument Transformers GmbH (Германия)
4 | Разъединитель горизонтально-поворотный трехполюсный с двумя комплектами ЗН типа DBF2-245+2AE BF2 | шт. | 6 | Сименс
5 | Разъединитель горизонтально-поворотный трехполюсный с одним комплектом ЗН типа DBF2-245+1AE BF2 | шт. | 2 | Сименс
6 | Выключатель элегазовый баковый трехполюсный - устройство учета срабатывания коммутационного ресурса Sicen 3 API DT-245 | шт. | 2 | Сименс
7 | Выключатель элегазовый баковый трехполюсный - устройство учета срабатывания коммутационного ресурса Sicen 3 API DT-246 | шт. | 1 | Сименс
8 | Шкаф счетчиков 220 и 110 кВ МЕТРОНИКА МС-210 для установки оборудования (до 9 счетчиков). | шт. | 1 | оборудование для системы АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии)
9 | Шкаф RTU (МЕТРОНИКА МС-240) для установки оборудования | шт. | 1
10 | Шкаф преобразователей КТПН 10/0,4 кВ (МЕТРОНИКА МС-220-1) для установки оборудования. | шт. | 1
11 | Шкаф преобразователей КРУН 10 кВ (МЕТРОНИКА МС-220-2) для установки оборудования. | шт. | 1
12 | Многофункциональный счетчик АЛЬФА A1805RLQ-P4-GB-DW-4 класса точности 0,5 S. | шт. | 26
13 | ЗИП (многофункциональный счетчик АЛЬФА A1802RALQ-P4-GB-DW-4 класса точности 0,2 S) | шт. | 1
14 | ЗИП (Клемники испытательные КИ-10 (Мытищинский ЭТЗ )) | шт. | 27
15 | ЗИП (Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 (Эльстер Метроника)) | шт. | 27
16 | ЗИП (Адаптер доппитания счетчиков А1800 АТ4012 (Эльстер Метроника)) | шт. | 27
17 | Трехфазный многотарифный многофункциональный счетчик активной и реактивной энергии, клас точности 0,5S. (Розетка щитовая АВВ для адаптера доппитания) | шт. | 23
18 | Ящик догрузочных резисторов (Догрузочный резистор для ТН МР3021-Н-100/3-3х10ВА) | шт. | 6
19 | Ящик догрузочных резисторов (Догрузочный резистор для ТН МР3021-Н-100/3-3х5ВА) | шт. | 5
20 | Ящик догрузочных резисторов (Догрузочный резистор для ТН МР3021-Н-100/3-3х2,5ВА) | шт. | 66
21 | АРМ специалистов (АРМ в составе: Системный блок Системный блок НР 8300Е СМТ i5 3570 500G 4.0G 28 PC Intel Core i5-3570, 500GB HDD 7200 SATA. DVD+/-RW,4GB PC3-10600(di c) | шт. | 1
22 | Инженерный пульт с оптическим преобразователемHP ProBook 6560b (Переносной инженерный пульт на базе notebook с сумкой/чехлом) | шт. | 1
23 | Инженерный пульт с оптическим преобразователемHP ProBook 6560b (АЕ2 оптический преобразователь для связи счетчиков с переносным компьютером по оптопорту с интерфейсом USB 2.0) | шт. | 1
24 | Программа «Электроколлектор» (ПО Альфа-Центр однопользовательская версия (Personal edition) AC_PE-30 (на 30 счетчиков). Включает СУБД Oracle по лицензии ESL (является неотъемлемой ) | шт. | 1
25 | Программное обеспечение для работы со счётчиком А-1800 (ПО АльфаЦЕНТР модуль для работы на ОРЭ (АС_XML) | шт. | 1
26 | Программное обеспечение для работы со счётчиком А-1800 (ПО MeterCat для работы со счетчиком А1800 (входит в пакет поставки)) | шт. | 1
27 | Программный комплекс «Энергосфера» (ПО АльфаЦЕНТР модуль Мониторинг (АС_М) (поставляется как дополнительный модуль. Редактор эл. схем. отображение данных по фидерам (включая переметры эл) | шт. | 1
28 | Программный комплекс «Энергосфера» (ПО АльфаЦЕНТР модуль Генератор отчетов (АС_Генератор отчетов) Предназначен для создания пользовательских отчетов или заполнения ранее созданного шабло) | шт. | 1
29 | Программный комплекс «Энергосфера» (ПО АльфаЦЕНТР модуль Laptop AC_L для считывания счетчиков через оптопорт с возможностью экспорта в базу данных ) | шт. | 1