## Спецификация
ПАО "Ростелеком" предлагает к реализации выведенное из эксплуатации оборудование энергетики, размещенное на объекте Макрорегионального филиала СЗ, расположенное в городе г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова д.8, Пискарёвский пр. д. 159/3, Кондратьевский проспект д. 81/2.
Условия приобретения: 1.Покупатель своими силами, за свой счет, без какого либо возмещения со стороны Продавца проводит демонтаж бывшего в употреблении оборудования энергетики, вывоз его на свою территорию или территорию третьего лица, переработку и утилизацию; 2.Оплата производится Покупателем путем 100% предоплаты; 3.Оплата производится единым платежом в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления счета по договору, путем перечисления безналичных средств на расчетный счет Продавца. 4. Заявленное в спецификации оборудование на объектах должно быть вывезено полностью. 6. Контактное лицо о предоставлении информации по оборудованию АТС от ПАО "Ростелеком" Шохина Светлана Игоревна р. т. (812)4018078; моб. т. +7(931)2024325
№ п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Расшифровка и состав инвентарного номера | Необходимость демонтажа | Наименование объекта основных средств по бух учёту | Кол-во инвентарных номеров, шт.
1 | г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова д.8 | 2004-12-28 | АКБ типа Powerfit S512/92 (Герметизированные свинцово-кислотны )-4 банки, габарит(ВхШхД 226х172х359) | нет | Бат-я12V,85AhоборLites | 4 | 4204745 | 4382290 | 4122835 | 4134172
2 | г. Санкт-Петербург, Пискарёвский пр. д. 159/3 | 2004-12-28 | выпрямительный модуль -2 шт. | нет | Выпр.AC/DC BHSPIII АТС553 | 2 | 3522568 | 4228684
|  | 2004-12-28 | батарея 85 АЧ -4 банки | нет | Батареи BAT85 АТС 553 | 4 | 4156838 | 4387173 | 4216889 | 4151833
3 |  | 1998-12-28 | выпрямительный модуль | да | Выпрямитель тока L8/50А | 1 | 4224223
4 | г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект д. 81/2 | 2009-12-01 | Выпрямительная стойка | да | Выпрямитель!Система эл/питанияPRS4000?AEON?48V3ph400VAC АТС-543 | 1 | 3917286
5 |  | 2002-12-28 | АКБ типа 12OPzV1200 - 48 банки. | да | Аккум.батарея АТС543 | 1 | 3987820
6 |  | 2005-11-28 | АКБ типа 24OPzV3000 -48 банки. | да | Аккумуляторная батарея 1к | 1 | 4192198
7 |  | 2009-12-01 | АКБ типа 10OPzV1000 -48 шт. | да | Аккумулятор герметичный!Аккумуляторная батарея 10 OPzV 1000 | 1 | 3365460
8 | г.Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.8 | 1970-12-28 | Нагрузочное сопротивление | нет | АТС-235 НС-5. | 1 | 4028928
9 | г.Санкт-Петербург, Парашютная ул., д.6 | 1997-12-28 | ящик-выключатель защищенный (ВхШхГ 600х400х250) | нет | АТС-341 Ящик ЯВЗ-32,250А | 1 | 4104213
10 |  | 1997-12-28 | ящик-выключатель защищенный (ВхШхГ 600х400х250) | нет | АТС-341 Ящик ЯБПВ,400А | 1 | 4133948
11 | Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.5 | 2007-05-30 | 4 банки типа Powerfit S512/60 | нет | Акк.бат. LS-1540 Шувалово-Озерки, кв.29 | 1 | 3854074
|  | 2007-05-30 | 4 банки типа Powerfit S512/60 | нет | Акк.бат. LS-1540 Шувалово-Озерки, кв.29 | 1 | 3877088
| ИТОГО: позиций |  |  |  |  | 20