## Лист1
Приложение №3
№ | Склад | Номенклат.номер | Кеи | кол-во | Обозн. | Кр.наим. | Дата п.п. | Примечание
1 | 1 | 9900002861000 | 796 | 1 | УШИД.305122.019-04 | СЕТКА | 30.08.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
2 |  | 2946721123040 | 796 | 18 | УШИД.364132.022-01 | КРЫШКА | 25.07.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
3 |  | 2946111025000 | 796 | 1 | УШИД.632737.001 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 10.08.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
4 |  | 2946321518000 | 796 | 2 | УШИД.305122.015-17 | СЕТКА | 25.03.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
5 |  | 2946511505080 | 796 | 2 | УШИД.491435.002 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 01.11.15 | Без упаковки, без видимых повреждений.
6 |  | 2946516018020 | 796 | 12 | УШИД.491425.010 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 10.08.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
7 |  | 2946511505030 | 796 | 3 | УШИД.491435.009 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
8 |  | 2946126009010 | 796 | 2 | УШИД.632737.602 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ | 10.01.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
9 |  | 2946126009010 | 796 | 13 | УШИД.632737.602 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ | 05.05.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
10 |  | 2946116009020 | 796 | 1 | УШИД.632737.003 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 30.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
11 |  | 2946516502010 | 796 | 6 | УШИД.491425.016 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ АМг | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
12 |  | 2946511502020 | 796 | 14 | УШИД.491425.014 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
13 |  | 2946521247000 | 796 | 4 | УШИД.492435.012 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦ.КРУГЛАЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ | 05.10.15 | Без упаковки, без видимых повреждений.
14 |  | 2946516504010 | 796 | 12 | УШИД.491435.012 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 01.11.15 | Без упаковки, без видимых повреждений.
15 |  | 2946516504010 | 796 | 6 | УШИД.491435.012 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 01.11.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
16 |  | 2946511502020 | 796 | 3 | УШИД.491425.014 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬ | 10.08.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
17 |  | 2946511501020 | 796 | 4 | УШИД.491425.013 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
18 |  | 2946511005030 | 796 | 2 | УШИД.491425.005 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 30.08.14 | Без упаковки, без видимых повреждений.
19 |  | 2946511004000 | 796 | 3 | УШИД.491425.004 УШИД.491425.002ТУ | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ КРУГЛАЯ СТАЛЬ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
20 |  | 2946426032000 | 796 | 13 | УШИД.493425.054 | ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АМГ. | 01.11.15 | Без упаковки, без видимых повреждений.
21 |  | 2946426032000 | 796 | 1 | УШИД.493425.054 | ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АМГ. | 24.09.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
22 |  | 2946426029010 | 796 | 4 | УШИД.493425.051 | ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АМГ. | 04.02.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
23 |  | 2946151005000 | 796 | 1 | УШИД.632737.112 | ГОЛОВКА ЗАПОРНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ | 01.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
24 |  | 2946116014010 | 796 | 1 | УШИД.632737.003-05 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 30.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
25 |  | 9900002854000 | 796 | 1 | УШИД.302643.604-02 | ПАТРУБОК | 25.07.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
26 |  | 2946136602010 | 796 | 1 | УШИД.632737.009 (100) | ГОЛОВКА ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 30.08.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
27 |  | 2946456501000 | 796 | 6 | УШИД.305365.008 | ЗАСЛОНКА НЕВОЗВРАТНАЯ УШИД.305365.002ТУ | 04.02.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
28 |  | 2946256508000 | 796 | 5 | УШИД.491555.014 | ЗАДВИЖКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АМГ. | 01.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
29 |  | 2946111027000 | 796 | 2 | УШИД.632737.001-02 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 30.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
30 |  | 2946126013010 | 796 | 31 | УШИД.632737.604 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ | 01.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
31 |  | 2946126009030 | 796 | 53 | УШИД.632737.601 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ | 01.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
32 |  | 2946116015020 | 796 | 2 | УШИД.632737.003-06 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 30.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
33 |  | 2946116013020 | 796 | 4 | УШИД.632737.003-04 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ | 30.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
34 |  | 2946426036010 | 796 | 2 | УШИД.493425.058 | ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ УШИД.493415.001ТУ | 10.08.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
35 |  | 2946636005020 | 796 | 27 | УШИД.632752.004 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УШИД.632752.001ТУ | 10.08.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
36 |  | 2946516505010 | 796 | 10 | УШИД.491435.013 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
37 |  | 2946516505010 | 796 | 1 | УШИД.491435.013 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 10.08.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
38 |  | 2946511507010 | 796 | 12 | УШИД.491435.010 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 30.08.14 | Без упаковки, без видимых повреждений.
39 |  | 2946511504010 | 796 | 11 | УШИД.491425.018 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СТАЛЬ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
40 |  | 2946516501010 | 796 | 11 | УШИД.491425.015 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
41 |  | 2946516017010 | 796 | 1 | УШИД.491425.009 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 10.08.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
42 |  | 2946516016000 | 796 | 10 | УШИД.491425.008 УШИД.491425.002ТУ | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ КРУГЛАЯ АМг | 30.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
43 |  | 2946456502000 | 796 | 1 | УШИД.305365.009 | ЗАСЛОНКА НЕВОЗВРАТНАЯ УШИД.305365.002ТУ | 01.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
44 |  | 2946126012010 | 796 | 7 | УШИД.632737.603 | ГОЛОВКА ГРИБОВИДНАЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ | 05.05.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
45 |  | 2946511008010 | 796 | 4 | УШИД.491435.001 | ЗАХЛОПКА НЕПРОНИЦАЕМАЯ УШИД.491425.002ТУ | 01.11.15 | Без упаковки, без видимых повреждений.
46 |  | 2946721095800 | 796 | 1 | УШИД.364132.017-02 | КРЫШКА УШИД.364132.001ТУ | 25.07.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
47 |  | 2946321515000 | 796 | 2 | УШИД.305122.015-11 | СЕТКА | 25.07.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
48 |  | 2946721095100 | 796 | 2 | УШИД.364132.012-01 | КРЫШКА | 03.05.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
49 |  | 2946721095100 | 796 | 1 | УШИД.364132.012-01 | КРЫШКА | 30.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
50 |  | 9900001657000 | 796 | 1 | УШИД.305122.006-14 | СЕТКА | 02.08.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
51 |  | 2946636011000 | 796 | 17 | УШИД.632753.003-01 ВРК-150 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | 01.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, видимых повреждений нет.
52 |  | 2946151011000 | 796 | 3 | УШИД.632737.111 | ГОЛОВКА ЗАПОРНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ | 01.03.16 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
53 |  | 2946256505000 | 796 | 9 | УШИД.491555.011 | ЗАДВИЖКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ АМГ. | 01.03.16 | Без упаковки, без видимых повреждений.
54 |  | 2946156006000 | 796 | 4 | УШИД.632737.013 | ГОЛОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЗАПОРНАЯ | 17.10.14 | Без упаковки, состояние удовлетворительное, поверхность не повреждена.
55 |  | 6323897111000 | 796 | 1 | АКН 15/16-П УШИД.632389.002-01.11 | КОНДИЦИОНЕР УШИД.632389.014ТУ | 10.09.14 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
56 |  | 6444115438000 | 796 | 4 | КЛ-63 УШИД.632357.004-02 | КОНДИЦИОНЕР УШИД.632357.001ТУ | 17.10.13 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
57 |  | 6444312350000 | 796 | 1 | 15МВОО/ПС-2 (МОД. ПРАВАЯ, НИЖНЕЕ) | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ЛВИЦ.065174.001ТУ | 20.02.12 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
58 |  | 6444315392000 | 796 | 1 | ВО-2,5 МОД.1 ЛВИЦ.065174.026-12.51 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ЛВИЦ.065174.026ТУ | 25.08.14 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
59 |  | 6444317370000 | 796 | 6 | ОВВ1 М-6,3 УШИД.065174.046-00.70 | ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА | 17.10.13 | без упаковки, без видимых повреждений, без следов ржавчины
60 |  | 6444317371000 | 796 | 2 | ОВВ1 М-10,0 УШИД.065174.046-01.70 | ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА | 17.10.13 | без упаковки, без видимых повреждений, без следов ржавчины
61 |  | 6444315410000 | 796 | 1 | ВО-25 МОД.3 ЛВИЦ.065174.026-04.53 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ЛВИЦ.065174.026ТУ | 25.08.14 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
62 |  | 1355655115000 | 796 | 1 | ВО-2,5-1 МОД.1 ЛВИЦ.065174.026-06.51 | ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ЛВИЦ.065174.026ТУ | 25.08.14 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
63 |  | 1355746595000 | 796 | 1 | К 10/7-Л ЛВИЦ.632352.002-03 | КОНДИЦИОНЕР ЛВИЦ.632351.001ТУ | 27.11.12 | хранится в ящике, без следов повреждения поверхности изделия
64 |  | 9909900259480 | 796 | 1 | ЭКОЦ-5/0,5 | ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНАЯ УСТАНОВКА | 16.07.12 | хранится в ящике деревянном, следов повреждения покрытия нет
65 |  | 9909900304980 | 796 | 1 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ К ВРС 138/51-1.4.Б П0 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ | 13.06.07 | без упаковки, без видимых повреждений
66 |  | 6448990316000 | 796 | 1 | ВПИЕ.296454.001-03 | СЪЕМНИК 42 | 05.05.14 | харнится в коробке, видимых повреждений нет
67 |  | 6444625050130 | 796 | 2 | СА16 УШИД.632759.001-01.70 | СМЕСИТЕЛЬ ВОЗДУХА УШИД.632759.001ТУ | 05.05.14 | харнится в коробке, видимых повреждений нет
68 |  | 1355890060010 | 796 | 1 | ВПИЕ.296454.001-06 | СЪЕМНИК 60 | 05.05.14 | харнится в коробке, видимых повреждений нет
69 |  | 1355890060020 | 796 | 1 | ВПИЕ.296454.001-07 | СЪЕМНИК 68 | 05.05.14 | харнится в коробке, видимых повреждений нет
70 |  | 6448398085200 | 796 | 1 | УШИД.301313.003-25 | ПЛИТА ПЕРЕХОДНАЯ | 05.05.14 | хранится в коробке, видимых повреждений не имеет
71 |  | 6448990311000 | 796 | 2 | ВПИЕ.296454.001-005 | СЪЕМНИК 52 | 05.05.14 | харнится в коробке, видимых повреждений нет
72 |  | 1355890060030 | 796 | 1 | ВПИЕ.296454.001-08 | СЪЕМНИК 76 | 05.05.14 | харнится в коробке, видимых повреждений нет
73 |  | 9909900360410 | 796 | 1 | 475-59.4308 К 4/40 ЦСУ-11 ЛЕВ.ВР. | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ | 11.09.14 | без упаковки, состояние удовлетворительное
74 |  | 9909900304990 | 796 | 1 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ К ВРС 138/51-1.4.Б Л0 | КОЛЕСО РАБОЧЕЕ | 13.06.07 | без упаковки, без видимых повреждений
75 |  | 6448181225000 | 839 | 1 | РСС 100/25-1.1.4 3093371612/143230011 | ВПИЕ.632511.006ТУ ВПИЕ.632511.029-018 | 21.01.02 | без упаковки, без видимых повреждений
итого |  |  |  | 403